现 场 雨 季 排 水 方 案

- 现场概述

目前工程处于基础桩施工阶段，根据现场气候条件，本工程的雨季施工主要存在边坡坍塌、基础坑内集水的情况。

- 解决方案

根据现场情况，我部拟定以下方案：

  - 鉴于边坡坍塌，我部建议在基础坑边缘砌筑排水沟（宽×深=300mm×250mm，砌体厚度=120mm，坡度=2‰），且采取分段分向集中排水。

  - 鉴于基础坑内集水，我部建议开挖引水渠、设置集水井集中排放。

    - 具体施工见以下附图：

编制： 机电